西安工商学院施工现场动火证申请

编号：

| 建设单位 |  |  | 动火须知 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 1、动火人必须持有特种作业人员操作证、动火证、按操作规程动火。 2、配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。 3、遇有无法清除的易燃物必须采取防火措施。 4、结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患方可离开。 5、监护人员在作业前应察看现场，消除隐患；作业中应跟班看护；作业后督促做好清理。 6.做到“四不动火”： (1)预防火灾措施不落实不动火； (2)不在未经批准的地方动火；(3)现场没有消防安全监护人员不动火；(4)大风天不在户外动火。 |  |
| 动火项目 |  |  |  |  |
| 动火时间 |  |  |  |  |
| 动火地点 |  |  |  |  |
| 动火人 （手机） |  |  |  |  |
| 现场监护人（手机） |  |  |  |  |
| 动火方式 |  |  |  |  |
| 现场防火措施，灭火器材配置情况 |  |  |  |  |
| 建设单位负责人 （盖章/签名） |  | 施工单位负责人 （盖章/签名） |  | 后勤保卫处批准人： 年 月 日 |

西安工商学院施工现场动火证

编号：

| 建设单位 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 动火项目 |  |
| 动火时间 |  |
| 动火地点 |  |
| 动火人员 |  |
| 监护人员 |  |
| 动火须知 |  |
| 1、动火人必须持有特种作业人员操作证、动火证、按操作规程动火。 2、配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。 3、遇有无法清除的易燃物必须采取防火措施。 4、结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患方可离开。 5、监护人员在作业前应察看现场，消除隐患；作业中应跟班看护；作业后督促做好清理。 6.做到“四不动火”： (1)预防火灾措施不落实不动火； (2)不在未经批准的地方动火；(3)现场没有消防安全监护人员不动火；(4)大风天不在户外动火。 |  |
| 后勤保卫处（公章） 批准人： 年 月 日 |  |